# PROCESSO Nº 1/2016

# EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2016

Objeto: 3 ª Retificação do Edital nº 01/2016 para Aquisição de Equipamentos de Laboratório, Eletroencefalógrafo, Computadores e Impressoras, Freezer e Ares Condicionados.

## O CISCOMCAM – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA COMCAM, torna pública a 3ª retificação ao Edital nº 01/2016, publicado no dia 12/02/2016 que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital:

## Estende-se o prazo para realização do certame para o dia 19/04/2016 e  alterando-se os horários para:

Recebimento das propostas: até às 09:30 hrs do dia 19/04/2016

Abertura das propostas: até às 09;30 hrs do dia 19/04/2016

Início da sessão de disputa de preços: às 10:00 hrs do dia 19/04/2016

1º - Onde se lê:

Objeto: O objeto consiste na Aquisição de Equipamentos de Laboratório, Eletroencefalógrafo, Computadores e Impressoras, Freezer e Ares Condicionados.

Lê-se:

Objeto: O objeto consiste na aquisição  de:  Analisador Automático de Hematologia,, Eletroencefalógrafo, Homogeneizador, Microscópio Laboratorial, Agitador de Kline, Coagulômetro, Centrífuga Laboratorial, Computadores, Impressoras laser, Freezer e Ares Condicionados.

2º - Onde se lê:

  - Após o encerramento da “Sessão Pública”, a empresa classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, em até 24 horas, nova planilha, com os ajustes de preços efetuados por item, considerando o novo valor proposto para o lote.

Lê-se:

  - Após o encerramento da “Sessão Pública”, a empresa classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, em até 24 horas, nova planilha, com os ajustes de preços efetuados por item.

3º - Exclui-se o parágrafo:

  - As propostas deverão, obrigatoriamente, ser formuladas contendo todos os itens do lote, sob pena de desclassificação.

4º - Onde se lê:

  - Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observadas as especificações técnicas definidas no Anexo I, bem como as condições exigidas no presente Edital.

Lê-se:

  - Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as especificações técnicas definidas no Anexo I, bem como as condições exigidas no presente Edital.

5º - Alteram-se para ITENS os lotes  do ANEXO 1

## ANEXO I

## DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS

### LOTE 1

| ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| QUANTIDADE | 01 |  |
| VALOR MÁXIMO UNITÁRIO | R$ 106.470,00 (Cento e seis mil e quatrocentos e setenta reais) |  |
| DESCRIÇÃO DO ITEM | Analisador Automático novo para Hematologia, com nobreak dimensionado para o equipamento, teclado padrão, mouse e impressora laser externa incluso; Tecnologia de Citometria de fluxo; Determinação de plaquetas por impedância; Determinação dos parâmetros: WBC, RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,CHCM,PLT,NEUT%,LINF%,MONO%,EO%,BA SO%, NEUT#,LINF#,MONO#,EO#,BASO#, RDW ,PDW,MPV,PCT. Alarme automático para resultados de exames alterados; Alarme de falhas de contagem; Alarme de nível de esgoto (opcional); Armazenamento de no mínimo 10.000 amostras com gráficos; Deve possuir controle de qualidade; Deve possuir controle dos reagentes; Procedimento de limpeza e calibração automática; Hemoglobina livre de cianeto; Linearidade de glóbulos brancos até 120X1.000ul; Linearidade de plaquetas até 1.900X1. 000ul; Opera com amostras em rack no módulo fechado, aspiração de 10 a 20 amostras por rack, com homogeinização automática; Rendimento até 80 amostras por hora; Software de fácil acesso e em português e interfaciamento RS 232; Leitor de código de barra incluso; Valores numéricos e hemograma com diferencial de 05 partes com opção de análise discreta; Impressão com valores de referência; Visor de cristal líquido para visualização dos resultados; Volume de amostra de 20 a 60 ul; Capacidade de amostra Stat (emergência); Garantia de 01 ano; Assistência técnica e assessoria científica certificada pelo fabricante do equipamento. Reposição de peças disponíveis no mercado por 05 anos. Fornecimento treinamento e controle hematológico para calibração do equipamento sem custo adicional; Fornecimento de um frasco de todos os reagentes necessários para utilização do equipamento na instalação incluindo calibrador e controles sem custo adicional; Incluso o fornecimento dos reagentes (Diluente, Lise, Detergente e outros) e consumíveis (Limpeza profunda )para realização de 5.000 testes sem custo adicional. Fornecimento de manual do usuário em português; Voltagem elétrica: 110 a 240 V- 50/ 60 Hz. |  |
| VALOR TOTAL | R$ 106.470,00 (Cento e seis mil e quatrocentos e setenta reais) |  |

### LOTE 2

| ELETROENCEFALÓGRAFO |  |  |
| --- | --- | --- |
| QUANTIDADE | 01 |  |
| VALOR MÁXIMO UNITÁRIO | R$ 13.800,00 (Treze mil e oitocentos reais) |  |
| DESCRIÇÃO | Sistema computadorizado para Eletroencefalograma digital para utilização em: eletroencefalograma,mapeamento cerebral, vídeo EEG e potencial evocado; que atenda as seguintes especificações: Amplificador de no mínimo 22 canais monopolares para EEG, um canal bipolar para ECG e um canal de trigger para sincronismo com foto estimulador; Conversão A/D de no mínimo 12 bits; Filtros passa-altas e passa-baixas configuráveis com processamento digitais de sinais; Rejeição de modo comum: maior de 100dB; Frequência de amostragem igual ou superior a 2400 Hz por canal; Apresentação de amostras na faixa de 400 por canal; Filtro notch digital ajustado a frequência de 60Hz com atenuação mínima de 40 dB; Filtro para frequência de rede 60 Hz; Filtro para baixas frequências de aproximadamente: 0,1; 0,5; 1; 5; 10; 20, 50 Hz selecionável de forma individual para cada canal; Filtro para altas frequências: 20, 35, 70 e 100Hz. Deve acompanhar o amplificador a fonte de alimentação e cabos de rede, jogo de eletrodos, pasta eletrocondutora para EEG digital, software para análise e interpretação de resultados para EEG digital e mapeamento cerebral, software para captura e revisão de videomonitorização, sincroniza o registro bioelétrico e a imagem do paciente, câmera para vídeomoniotirzação, estimulador auditivo e fone de ouvido. Deverá ser fornecido sistema operacional Windows XP ou Vista com licença do sistema operacional do PC e microcomputador tipo Notebook, com processador Pentium Core 2Duo, 2GHz ou superior e monitor colorido LCD de no mínimo 12 polegadas, placa de vídeo dedicada de no mínimo 120MB, placa de rede e PadMouse; Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.OPCIONAIS (DESCREVER): NÃO POSSUI |  |
| VALOR TOTAL | R$ 13.800,00 (Treze mil e oitocentos reais) |  |

### LOTE 3

| HOMOGENEIZADOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| QUANTIDADE | 03 |  |
| VALOR MÁXIMO UNITÁRIO | R$: 795,00 (Setecentos e noventa e cinco reais) |  |
| DESCRIÇÃO | Homogeinização de soluções com suporte das garras girado por um motor elétrico com velocidade regulável entre 8 e 22 rpm, com capacidade para frascos de 14 a 22 mm ou tubos de 10 a 13 mm de diâmetro; Capacidade para no mínimo 28 tubos; Montado em caixa de aço carbono. As garras são fabricadas em aço inoxidável; Com controle eletrônico de velocidade; Garantia de 01 ano; Assistência técnica e assessoria científica certificada pelo fabricante do equipamento; Reposição de peças disponíveis no mercado por 05 anos. Voltagem elétrica: 110 a 240 V- 50/ 60 Hz. |  |
| VALOR TOTAL | R$ 2.385,00 ( Dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais) |  |

LOTE 4

| MICROSCÓPIO LABORATORIAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| QUANTIDADE | 02 |  |
| VALOR MÁXIMO UNITÁRIO | R$: 5.290,00 (Cinco mil e duzentos e noventa reais) |  |
| DESCRIÇÃO | Microscópio biológico binocular com as seguintes características mínimas: Revolver invertido para 04 (quatro) objetivas CFI 60 plana cromáticas de 4x, 10x, 40x retrátil e 100x imersão e retrátil; (ótica infinita). Platina de 78 x54 mm especial rotativa em 360 graus que permita ao usuário trabalhar com a mesma em qualquer posição; Trava de segurança que evita a quebra de lâminas; Movimento cruzado em x e y com charriot e curso de 216 mm x 150 mm que permita a colocação de 02 (duas) lâminas ao mesmo tempo; Cabeçote binocular com inclinação de 30 graus com rotação de 360 graus e com opção de movimento de 180 graus para as oculares com ajuste interpupilar de 47 mm ate 75 mm; 01 par de oculares CFI de 10 x (campo amplo) de 20 mm de campo; Ajuste interpupilar e diferentes dioptrias para as duas oculares; Ajuste independente do macro micrométrico coaxial com ajuste fino de 0,2 mm por rotação e curso de 37,7mm; macro micrométrico com ajuste de tensão e com controle do charriot próximo de seu comando; Iluminação halógena embutida na base controlada por placa eletrônica com iluminador e refletor; Condensador móvel centralizável tipo ABBE N.A.1,25 com diafragma de íris e filtro azul NCB 11 de 35 mm; Voltagem elétrica: 110/240 V - 50/60 Hz. Garantia de 01 ano; Assistência técnica e assessoria científica certificada pelo fabricante do equipamento; Reposição de peças disponíveis no mercado por 05 anos. |  |
| VALOR TOTAL | R$ 10.580,00 ( Dez mil, quinhentos e oitenta reais) |  |

LOTE 5

| AGITADOR DE KLINE |  |  |
| --- | --- | --- |
| QUANTIDADE | 02 |  |
| VALOR MÁXIMO UNITÁRIO | R$: 803,70 (Oitocentos e três reais e setenta centavos) |  |
| DESCRIÇÃO | Controle de tempo: Digital; Controle de velocidade: Variável; Dimensão aproximidade da plataforma: 300 mm X 300 mm; Garantia de 01 ano; Assistência técnica e assessoria científica certificada pelo fabricante do equipamento; Reposição de peças disponíveis no mercado por 05 anos. Voltagem elétrica: 110 a 240 V- 50/ 60 Hz. |  |
| VALOR TOTAL | R$ 1.607,40 ( Um mil,, seiscentos e sete reais e quarenta centavos) |  |

LOTE 6

| COAGULÔMETRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| QUANTIDADE | 01 |  |
| VALOR MÁXIMO UNITÁRIO | R$: 5.290,00 (Cinco mil e duzentos e noventa reais) |  |
| DESCRIÇÃO | Sistema de detecção ótica por emissor LASER, Determinação de: TP, TTPA, Trombina, fibriogênio e fatores de coagulação; Deve fornecer os resultados de TP em tempo, atividade (%), INR e relação; Bloco térmico e cronômetro com alarme sonoro; O software deve permitir o armazenamento de pelo menos dos últimos 100 resultados e das curvas de TP e fibriogênio; Tipo de detector: sistema fotométrico com agitador magnético; Bloco termostatizado: em alumínio, com controle eletrônico de temperatura; Deve possuir memória para armazenamento de curvas de calibração de TP e fibrinogênio com até 10 diluições e armazenamento dos 10 últimos resultados; Deve possuir impressora embutida no equipamento Garantia de 01 ano; Assistência técnica e assessoria científica certificada pelo fabricante do equipamento; Fornecimento treinamento, controle e calibradores para calibração do equipamento sem custo adicional; Fornecimento de um frasco de todos os reagentes necessários para utilização do equipamento na instalação sem custo adicional; Reposição de peças disponíveis no mercado por 05 anos. Voltagem elétrica: 110 a 240 V- 50/ 60 Hz. |  |
| VALOR TOTAL | R$: 5.290,00 (Cinco mil e duzentos e noventa reais) |  |

LOTE 7

| CENTRÍFUGA LABORATORIAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| QUANTIDADE | 01 |  |
| VALOR MÁXIMO UNITÁRIO | R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) |  |
| DESCRIÇÃO | Tecnologia digital programável; Capacidade para 24 a 28 tubos de 10 ml; Trava de segurança na tampa; Sensor de tampa aberta; Velocidade de 500 a 3400 rpm, incremento de 100 rpm programável; Temporizador de precisão de 1 seg a 99:59; Painel digital ergonômico, composto de display de cristal líquido de duas linhas com iluminação e teclado de fácil operação com apenas 4 teclas; Freio automático ou acionado através do teclado; Motor de indução (sem escovas) utiliza rolamentos de esfera, longa vida útil, dispensando manutenção; Voltagem elétrica: 110/240V 50/60 Hz 200 VA; Garantia de 01 ano; Assistência técnica e assessoria científica certificada pelo fabricante do equipamento; Reposição de peças disponíveis no mercado por 05 anos. |  |
| VALOR TOTAL | R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) |  |

### LOTE 8

| COMPUTADORES (Desktop básico) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| QUANTIDADE | 22 |  |  |
| VALOR MÁXIMO UNITÁRIO | R$ 2.265,00 (Dois mil e duzentos e sessenta e cinco reais) |  |  |
| DESCRIÇÃO | Processador com 4 núcleos com capacidade de processamento acima de 3.0 GHTZ com tecnologia de criação superiora a 2010; hd 500gb; ssd 120 gb; memória ram 4gb; kit multimídia (teclado, mouse, caixas de som); monitor 19”; placa mãe com vídeo e rede integrados amd; gabinete; placa de rede wifi; cd/dvd leitura gravação; fonte compatível (170w ou 200w); garantia 12 meses de fábrica. |  |  |
| VALOR TOTAL | R$ 49.830,00 ( quarenta e nove mil, oitocentos e trinta reais) |  |  |

LOTE 9

| IMPRESSORAS LASER (comum) |  |  |
| --- | --- | --- |
| QUANTIDADE | 10 |  |
| VALOR MÁXIMO UNITÁRIO | R$ 599,00 (Quinhentos e noventa e nove reais) |  |
| DESCRIÇÃO | Padrão de cor: monocromático; memória 16 mb; resolução 600x600, velocidade 33ppm; capacidade 100 páginas/bandeja; ciclo 25.000 páginas/mês; interface usb e rede; frente e verso automático; garantia 12 meses de fábrica. |  |
| VALOR TOTAL | R$ 5.990,00 ( Cinco mil, novecentos e noventa reais) |  |

LOTE 10

| FREEZER COMUM |  |
| --- | --- |
| QUANTIDADE | 01 |
| VALOR MÁXIMO UNITÁRIO | R$ 980,00 (Novecentos e oitenta reais) |
| DESCRIÇÃO | Vertical; capacidade de 200 litros; 1 porta. |
| VALOR TOTAL | R$ 980,00 (Novecentos e oitenta reais) |

LOTE 11

| AR CONDICIONADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| QUANTIDADE | 05 |  |
| VALOR MÁXIMO UNITÁRIO | R$ 980,00 (Novecentos e oitenta reais) |  |
| DESCRIÇÃO | Tipo Split; 9.000 btus; frio |  |
| VALOR TOTAL | R$ 4.900,00 ( Quatro mil e novecentos reais) |  |

Campo Mourão, 04 de abril de  2016

Willian José Marques Costa

Presidente da Comissão Permanente de Licitação