# PROCESSO Nº 1/2016

# EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2016

Objeto: Retificação do Edital nº 01/2016 para Aquisição de Equipamentos de Laboratório, Eletroencefalógrafo, Computadores e Impressoras, Freezer e Ares Condicionados.

## O CISCOMCAM – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA COMCAM, torna pública a retificação ao Edital nº 01/2016, publicado no dia 03/03/2016 que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital:

Item 17.1 Onde se lê:

A empresa vencedora deverá efetuar a entrega dos equipamentos no prazo mínimo de 15 (quinze) dias e máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da homologação do respectivo certame licitatório.

(Item 17.1) Lê-se:

A empesa vencedora deverá proceder testes no equipamento in loco, efetuando a entrega e   instalação dos equipamentos no prazo mínimo de 15 (quinze) dias e máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da homologação do respectivo certame licitatório.

(Lote 1) Onde lê-se:

SO%, NEUT#,LINF#,MONO#,EO#,BASO#,,RDW-SD,RDW-CV,PDW,MPV,PCT.

Alarme de nível de esgoto;

Linearidade de glóbulos brancos superior a 120 x 1.000 ul;

Linearidade de plaquetas superior a 2.000 x 1.000 ul;

(Lote1) Lê-se:

SO%, NEUT#,LINF#,MONO#,EO#,BASO#, RDW  ,PDW,MPV,PCT.

Alarme de nível de esgoto (opcional);

Linearidade de glóbulos brancos até 120X1.000ul;

Linearidade de plaquetas até 1.900X1. 000ul;

(Lote 4) Onde lê-se:

Processador i5 3ª geração; hd 500gb; ssd 120 gb; memória ram 4gb; kit multimídia (teclado, mouse, caixas de som); monitor 19”; placa mãe com vídeo e rede integrados amd; gabinete; placa de rede wifi; cd/dvd leitura gravação; fonte compatível (170w ou 200w); garantia 12 meses de fábrica.

(Lote 4) Lê-se:

Processador quad core 3ª geração ou similar; hd 500gb; ssd 120 gb; memória ram 4gb; kit multimídia (teclado, mouse, caixas de som); monitor 19”; placa mãe com vídeo e rede integrados amd; gabinete; placa de rede wifi; cd/dvd leitura gravação; fonte compatível (170w ou 200w); garantia 12 meses de fábrica.

Campo Mourão, 02 de março de  2016

William José Marques Costa

Presidente da Comissão Permanente de Licitação